## Caso de Prueba
ID: | Identificador del caso de prueba
Trazabilidad: | Trazabilidad al requerimiento al cual corresponde la prueba
Condiciones iniciales: | Estado del sistema o de las variables de estado al inicio de la prueba
Entradas: | Mensajes recibidos, valores de las variables o eventos que generan una respuesta del sistema
Salidas: | Acciones que debe ejecutar el software. Son los resultados esperados que se deben verificar.
Comentarios: | Comentarios indicando el propósito de la prueba o la justificación del caso de prueba. Puede indicarse si la prueba es normal o de robustez, o el criterio para la selección del caso de prueba.
ID | Trazabilidad | Descripción | Categoría | Tipo | Variables de prueba | [6 empty] | Comentario
[5 empty] | Condiciones iniciales |  | Entradas |  |  | Acciones/Salidas
[5 empty] | E1 | En | V1 | V2 | Vn | A1 | An
TP-INC-PANIC-001 | SW-ID-81 SW-ID-82 | Caso inicial, comprobando que el sistema no encuentra errores iniciales. | Normal | Expresión Booleana | Operación Normal | No alerta presente | Botón Incendio no presionado | - | - | NO BOCINA | - | La bocina se encuentra implementada mediante un indicador. En caso de implementar el sistema, este indicador será el encargado de cambiar la señal discreta que comunica con la Bocina real.
TP-INC-PANIC-002 | SW-ID-81 | Botón para casos de Incendio presionado. | Normal | Expresión Booleana | Operación Normal | No alerta presente | Botón Incendio presionado | - | - | BOCINA ACTIVA | - | La bocina se encuentra implementada mediante un indicador. En caso de implementar el sistema, este indicador será el encargado de cambiar la señal discreta que comunica con la Bocina real.
TP-INC-PANIC-003 | SW-ID-82 | Verificación de caso cuando existe una alarma de incendio y la acción del software para formatear un mensaje tipo GSM. Caso: Modo de Sistema | Normal | Expresión Booleana | Operación Normal | No alerta presente | Botón Incendio presionado | - | - | Mensaje GSM formateado con Modo de Sistema "Desarmado" | -
TP-INC-PANIC-004 | SW-ID-82 | Verificación de caso cuando existe una alarma de incendio y la acción del software para formatear un mensaje tipo GSM. Caso: Usuario activo | Normal | Expresión Booleana | Operación Normal | No alerta presente | Botón Incendio presionado | - | - | Mensaje GSM formateado con Usuario activo "1" | -
TP-INC-PANIC-005 | SW-ID-82 | Verificación de caso cuando existe una alarma de incendio y la acción del software para formatear un mensaje tipo GSM. Caso: Palabra Clave Incendio | Normal | Expresión Booleana | Operación Normal | No alerta presente | Botón Incendio presionado | - | - | Mensaje GSM formateado con Palabra Clave "Incendio" | -
TP-INC-PANIC-006 | SW-ID-84 SW-ID-85 | Caso inicial, comprobando que el sistema no encuentra errores iniciales. | Normal | Expresión Booleana | Operación Normal | No alerta presente | Botón Panico no presionado | - | - | NO BOCINA | - | La bocina se encuentra implementada mediante un indicador. En caso de implementar el sistema, este indicador será el encargado de cambiar la señal discreta que comunica con la Bocina real.
TP-INC-PANIC-007 | SW-ID-84 | Botón para casos de Pánico presionado. | Normal | Expresión Booleana | Operación Normal | No alerta presente | Botón Panico presionado | - | - | BOCINA ACTIVA | - | La bocina se encuentra implementada mediante un indicador. En caso de implementar el sistema, este indicador será el encargado de cambiar la señal discreta que comunica con la Bocina real.
TP-INC-PANIC-008 | SW-ID-85 | Verificación de caso cuando existe una alarma de panico y la acción del software para formatear un mensaje tipo GSM. Caso: Modo de Sistema | Normal | Expresión Booleana | Operación Normal | No alerta presente | Botón Panico presionado | - | - | Mensaje GSM formateado con Modo de Sistema "Desarmado" | -
TP-INC-PANIC-009 | SW-ID-85 | Verificación de caso cuando existe una alarma de panico y la acción del software para formatear un mensaje tipo GSM. Caso: Usuario activo | Normal | Expresión Booleana | Operación Normal | No alerta presente | Botón Panico presionado | - | - | Mensaje GSM formateado con Usuario activo "1" | -
TP-INC-PANIC-010 | SW-ID-85 | Verificación de caso cuando existe una alarma de panico y la acción del software para formatear un mensaje tipo GSM. Caso: Palabra Clave Panico | Normal | Expresión Booleana | Operación Normal | No alerta presente | Botón Panico presionado | - | - | Mensaje GSM formateado con Palabra Clave "Panico" | -

## Procedimiento de Prueba
Proyecto: | Sistema de Seguridad para Hogares (SSH)
ID: | TP-INC-PANIC
Propósito: | Cubrir la funcionalidad de botón Incendio - Pánico
Trazabilidad | Ver hoja "Caso de Prueba"
Ejecutado por | V. Sanchez
Fecha: | 4/20/2025
Versión del SVCP: | Borrador 9
Versión del SW: | V1
Procedimiento:
# Paso | Acción | ID | Valor obtenido | Resultado | Comentario
1 | Ejecute la aplicación principal |  | - |  | Permitir la ejecución normal del programa. Esperar a que se despliegue la Interfaz Principal
2 | Seleccionar USER ID: "1" |  | - |  | Este será el Usuario Activo del sistema y será de importancia para los casos de prueba a ser implementados en el procedmiento. Además, el sistema se encuentra en Modo "Desarmado"
3 | Introducir PASSWORD: "1234" |  | - |  | Con este paso el sistema ya se encuentra dentro del usuario 1
4 | Seleccionar Batery LVL = 50 |  | - |  | Este paso determinará el valor límite de la batería de respaldo en caso de falla eléctrica
5 | Abrir interfaz de simulación. |  | - |  | La interfaz de simulación se abre presionando el botón "Abrir Interfaz Sim"
6 | Seleccionar, en interfaz de simulación, opción "Sim Alert PASS" |  | - |  | Esta instrucción permite limpiar posibles fallas durante inicialización, de modo que se eviten falsos positivos
8 | Verificar que el indicador "Bocina" se encuentra apagado (no Color) Nota: Caso inicial, comprobando que el sistema no encuentra errores iniciales. La bocina se encuentra implementada mediante un indicador. En caso de implementar el sistema, este indicador será el encargado de cambiar la señal discreta que comunica con la Bocina real. | TP-INC-PANIC-001 | APAGADO | Pasó
9 | Presionar en la aplicación principal el botón "Bomberos" (equivalente a "Incendio") |  |  |  | Al presionar ese botón, el SW se alarmará en forma inmediata
| Verificar que el indicador "Bocina" se encuentra encendido (Color Rojo) Nota: Botón para casos de Incendio presionado. La bocina se encuentra implementada mediante un indicador. En caso de implementar el sistema, este indicador será el encargado de cambiar la señal discreta que comunica con la Bocina real. | TP-INC-PANIC-002 | ENCENDIDO | Pasó
| Abrir archivo de texto generado por aplicación principal llamado "gsm_alerts.txt" |  | - |  | En este archivo el software almacena los mensajes formateados ya preparados para ser enviados via GSM
| Verificar que la entrada del mensaje formateado posee una entrada para el Modo del Sistema con un valor igual a "Desarmado". | TP-INC-PANIC-003 | NO ENTRADA | Falló
| Verificar que la entrada del mensaje formateado posee una entrada para el Usuario Activo con un valor igual a "1". | TP-INC-PANIC-004 | 1 | Pasó
| Verificar que la entrada del mensaje formateado posee una entrada para la palabra clave "Incendio". | TP-INC-PANIC-005 | "Incendio" | Pasó
| Seleccionar, en interfaz de simulación, opción "Sim Alert PASS" |  | - |  | Esta instrucción permite limpiar posibles fallas registradas anteriormente
| Verificar que el indicador "Bocina" se encuentra apagado (no Color) Nota: Caso inicial, comprobando que el sistema no encuentra errores iniciales. La bocina se encuentra implementada mediante un indicador. En caso de implementar el sistema, este indicador será el encargado de cambiar la señal discreta que comunica con la Bocina real. | TP-INC-PANIC-006 | APAGADO | Pasó
| Presionar en la aplicación principal el botón "Pánico" |  | - |  | Al presionar ese botón, el SW se alarmará en forma inmediata
| Verificar que el indicador "Bocina" se encuentra encendido (Color Rojo) Nota: Botón para casos de Pánico presionado. La bocina se encuentra implementada mediante un indicador. En caso de implementar el sistema, este indicador será el encargado de cambiar la señal discreta que comunica con la Bocina real. | TP-INC-PANIC-007 | ENCENDIDO | Pasó
| Abrir archivo de texto generado por aplicación principal llamado "gsm_alerts.txt" |  | - |  | En este archivo el software almacena los mensajes formateados ya preparados para ser enviados via GSM
| Verificar que la entrada del mensaje formateado posee una entrada para el Modo del Sistema con un valor igual a "Desarmado". | TP-INC-PANIC-008 | NO ENTRADA | Falló
| Verificar que la entrada del mensaje formateado posee una entrada para el Usuario Activo con un valor igual a "1". | TP-INC-PANIC-009 | 1 | Pasó
| Verificar que la entrada del mensaje formateado posee una entrada para la palabra clave "Panico". | TP-INC-PANIC-010 | "Panico" | Pasó
| Seleccionar, en interfaz de simulación, opción "Sim Alert PASS" |  | - |  | Esta instrucción permite limpiar posibles fallas registradas anteriormente
| Cerrar interfaz de simulación |  | - |  | Con este y el siguiente paso, se procede a realizar el cierre de la aplicación para finalizar con la ejecución del procedimiento.
| Cerrar aplicación principal |  | -